ИЗВЕЩЕНИЕ № 0970
о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта 

на поставку медикаментов и  медицинских расходных материалов
1. Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.
2. Заказчик: бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер», 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 9 корп.1.
3. Контактное лицо: Левченко Наталья Александровна, тел.  (3812) 601-644.

4. Адрес электронной почты: omonkol_mail@minzdrav.omskportal.ru  
5. Источник финансирования заказа: средства фонда обязательного медицинского страхования на 2010 г. (лоты №№ 1-5, 8-13), средства бюджета Омской области на 2010 г. (лоты №№ 6, 7) 
6. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает в себя полную стоимость поставляемой продукции, все расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции в соответствии с требованиями технического задания, а так же действующего законодательства, затраты на перевозку, страхование товара, хранение на таможенных складах, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, затраты по представлению документации и образцов поставляемых товаров для мониторинга качества поставляемых лекарственных средств в ГУ «Территориальный центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области». Поставщик несет ответственность за правильное формирование отпускной цены, за достоверность цен, прошедших государственную регистрацию (указанных в протоколе согласования цен) согласно постановления Правительства РФ № 782 от 09.11.2001 г.и приказа МЗОО № 63 от 14.09.2009г.
7. Предмет государственного контракта,  начальная (максимальная) цена контракта (лота): (ОКП, характеристики, единицы измерения, количество смотри в Приложении №1):
	№
н\п
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) цена контракта (лота), руб.



	1
	Поставка перчаток медицинских
	254 000,00

	2
	Поставка рентгенпленки, проявителя, фиксажа, рулонов, игл, набора реагентов, термоиндикаторов
	560 000,00

	3
	Поставка хирургического шовного материала
	955 000,00

	4
	Поставка перевязочного материала
	375 000,00

	5
	Поставка энтерального питания
	78 350,00

	6
	Поставка медикаментов и медицинского расходного материала (для отделения переливания крови)   
	218 000,00

	7
	Поставка медицинского расходного материала 
	991 000,00

	8
	Поставка экстемпоральных лекарственных форм
	835 650,00

	9
	Поставка противогрибковых средств, противопротозойных средств
	192 000,00

	10
	Поставка медикаментов разных групп (I)
	717 000,00

	11
	Поставка медикаментов разных групп (II)
	297 000,00

	12
	Поставка противоязвенных средств
	598 000,00

	13
	Поставка плазмозаменяющих растворов
	340 000,00

	Итого : 
	6 411 000,00


8. Место, сроки и условия поставки товара: 644113, г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корпус 1, БУЗОО «КОД».
Поставка товара осуществляется Поставщиком в первом квартале 2010г. в течение 5 дней со дня поступления заявки.
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с Законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

Остаточный срок годности поставляемого товара - не менее 60% от первоначального на дату поставки Заказчику.
9. Форма, сроки и порядок оплаты товара:  производится по безналичному расчету, оплата  производится в течение 45 дней с момента поставки товара (при условии своевременного поступления средств).

10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль.
11. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта: не менее десяти и не более двадцати дней с момента размещения протокола аукциона на официальном сайте.

12. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной максимальной цены контракта.
13. Дата и время начала проведения аукциона:  11:00 часов (местное время) 28 декабря 2009 года.
14. Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.omskzakaz.ru
15. Дата и время начала регистрации на сайте участников аукциона: с 10:00 часов (местное время) 16 декабря 2009 года. 
16. Порядок регистрации на сайте участников аукциона:  размещен на сайте www.omskzakaz.ru  в разделе "Электронные аукционы".
Главный врач БУЗОО «КОД»                                                                                          Н.В. Румянцев
                                                                                                                                                                  Приложение №1

                                                                                                                                                            к Извещению № 0970
	ОКП
	лот
	№п/п
	Наименование лота
	Характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена контракта (лота)

	
	1
	
	Поставка перчаток медицинских

	
	
	
	254 000,00

	251460
	1
	1
	Перчатки смотровые     Perry X-am                                 пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, нестерильные, опудренные. Для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Размер Medium
	пара
	14000
	

	251460
	1
	2
	Перчатки смотровые     Perry X-am                                 пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, нестерильные, опудренные. Для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур.Размер Large
	пара
	1000
	

	251460
	1
	3
	Перчатки смотровые       Dermagrip High Risk                пр-во WRP
	Перчатки латексные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290мм, толщина (средний палец) не менее 0,38мм нестерильные, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред; повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв). Размер Medium.
	пара
	1500
	

	251460
	1
	4
	Перчатки смотровые       Dermagrip High Risk                пр-во WRP
	Перчатки латексные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290мм, толщина (средний палец) не менее 0,38мм нестерильные, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред; повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв). Размер Large.
	пара
	500
	

	251460
	1
	5
	Перчатки смотровые       Dermagrip Exam PF                пр-во WRP
	Перчатки латексные, текстурированные, неопудренные. Двойная хлоринация. Для длительных диагностических процедур. Улучшенный захват инструментов. Размер Medium.
	пара
	5000
	

	251460
	1
	6
	Перчатки смотровые       Dermagrip Exam PF                пр-во WRP
	Перчатки латексные, текстурированные, неопудренные. Двойная хлоринация. Для длительных диагностических процедур. Улучшенный захват инструментов.Размер Large.
	пара
	500
	

	251465
	1
	7
	Перчатки хирургические    Medi-Grip Plus                     пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, текстурированные,стерильные. Усиленная манжета без валика. Длина не менее 310мм. Для всех видов хирургических операций в т.ч. продолжительных. Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания. Размер 7.
	пара
	1200
	

	251465
	1
	8
	Перчатки хирургические    Medi-Grip Plus                     пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, текстурированные,стерильные. Усиленная манжета без валика. Длина не менее 310мм. Для всех видов хирургических операций в т.ч. продолжительных. Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания.Размер7,5
	пара
	2500
	

	251465
	1
	9
	Перчатки хирургические    Medi-Grip Plus                     пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, текстурированные,стерильные. Усиленная манжета без валика. Длина не менее 310мм. Для всех видов хирургических операций в т.ч. продолжительных. Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания.Размер 8.
	пара
	1500
	

	251465
	1
	10
	Перчатки хирургические    Medi-Grip Plus                     пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, текстурированные,стерильные. Усиленная манжета без валика. Длина не менее 310мм. Для всех видов хирургических операций в т.ч. продолжительных. Улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания.Размер 8,5.
	пара
	800
	

	939890
	1
	11
	Перчатки хирургические  "Кольчужные"                     пр-во ЗАО "ДиаКлон"
	Перчатки синтетические, защитные, стерильные, устойчивые к порезам. Многоразового использования, для защиты рук от порезов острыми хирургическими инструментами. Предохраняют медицинский персонал от заражения инфицированными инструментами. Размер Large.
	пара
	10
	

	251465
	1
	12
	Перчатки хирургические    Gammex PF Sensitive                     пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, текстурированные,стерильные, неопудренные. Поверхность обработана силиконом. Толщина (средний палец) не более 0,17мм. Усиленная манжета без валика. Цвет коричневый. Для операций требующих повышенной тактильной чувствительности. Повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инсрументов, защита от скатывания, пережимания предплечья и световых бликов.Размер 7,5.
	пара
	500
	

	251465
	1
	13
	Перчатки хирургические    Gammex PF Sensitive                     пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, текстурированные,стерильные, неопудренные. Поверхность обработана силиконом. Толщина (средний палец) не более 0,17мм. Усиленная манжета без валика. Цвет коричневый. Для операций требующих повышенной тактильной чувствительности. Повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инсрументов, защита от скатывания, пережимания предплечья и световых бликов.Размер 8,5.
	пара
	500
	

	
	2
	
	Поставка рентгенпленки, проявителя, фиксажа, рулонов, игл, набора реагентов, термоиндикаторов
	
	
	
	560 000,00

	939800
	2
	1
	Рентгеновская пленка для общей рентгенологии "Retina" ХВМ 30*40 №100
	Синечувствительная высокочувствительная пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке для общих рентгенологических исследований. Проявка:ручной и автоматический способ. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению. Условия обработки: при стандартном зеленом и красном лабораторным освещении. Вуаль: не более 0,07. Нанос серебра: 4,6-4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: автоматическая проявка:s0,85=1000 р-1.g=3,1 при t=2мин. Ручная проявка: s0,85=1300 р-1.g=2,8 при t=5мин. Формат пленки:30*40см. Упаковка:100 листов. 
	упаковка
	15
	

	939800
	2
	2
	Рентгеновская пленка для общей рентгенологии "Retina" ХВМ 24*30см №100
	Синечувствительная высокочувствительная пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке для общих рентгенологических исследований. Проявка:ручной и автоматический способ. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению. Условия обработки: при стандартном зеленом и красном лабораторным освещении. Вуаль: не более 0,07. Нанос серебра: 4,6-4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: автоматическая проявка:s0,85=1000 р-1.g=3,1 при t=2мин. Ручная проявка: s0,85=1300 р-1.g=2,8 при t=5мин. Формат пленки:24*30см. Упаковка:100 листов. 
	упаковка
	4
	

	939800
	2
	3
	Рентгеновская пленка для общей рентгенологии "Kodak" ХВМ 30*40см №100
	Зеленочувствительная (ортохроматическая) пленка для общих рентгенологических исследований. Двусторонне эмульсированная сенсибилизированная в зеленой части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545 ± 5 нм. Эмульсия: на основе плоских кристаллов галогенида серебра с уменьшенной величиной кроссовера. Основа: синяя полиэтилен-терефталатная (ПЭТФ), прокрашенная в массе с оптической плотностью прокраски Dосновы = 0,165 и толщиной 0,175 мм. Содержит три слоя: Эмульсионный, Защитный, Вспомогательный. Слои имеют противоореольную и антистатическую защиту. Разрешение: до 8 пар линий/ мм  Содержание серебра - 3,9 г/м2. Проявка: в ручном и автоматическом (в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.)) режимах. Рентгеносенситометрические показатели: автоматическая проявка: s 0,85 = 1800 р-1. g = 2,8 при t=2 мин. ручная проявка: s 0,85 = 1600 р-1. g = 2,7 при t=5 мин.   Формат: 30 х 40 см. Упаковка: 100 листов. 
	упаковка
	6
	

	939800
	2
	4
	Рентгеновская пленка для общей рентгенологии "Kodak" ХВМ 24*30см №100
	Зеленочувствительная (ортохроматическая) пленка для общих рентгенологических исследований. Двусторонне эмульсированная сенсибилизированная в зеленой части спектра с максимальной чувствительностью при длине волны 545 ± 5 нм. Эмульсия: на основе плоских кристаллов галогенида серебра с уменьшенной величиной кроссовера. Основа: синяя полиэтилен-терефталатная (ПЭТФ), прокрашенная в массе с оптической плотностью прокраски Dосновы = 0,165 и толщиной 0,175 мм. Содержит три слоя: Эмульсионный, Защитный, Вспомогательный. Слои имеют противоореольную и антистатическую защиту. Разрешение: до 8 пар линий/ мм  Содержание серебра - 3,9 г/м2. Проявка: в ручном и автоматическом (в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.)) режимах. Рентгеносенситометрические показатели: автоматическая проявка: s 0,85 = 1800 р-1. g = 2,8 при t=2 мин. ручная проявка: s 0,85 = 1600 р-1. g = 2,7 при t=5 мин.   Формат: 24*30 см. Упаковка: 100 листов. 
	упаковка
	4
	

	543714
	2
	5
	Бумага терморегистрирующая для видеопринтера 110х20
	Бумага терморегистрирующая 110х20 для видеопринтера (УЗИ) Sony UPP-110S
	упаковка
	10
	

	421100
	2
	6
	Термометр
	Термометр для холодильников ТС-7м1 (-30 +30)
	штука
	10
	

	939800
	2
	7
	Трубка ПВХ
	Трубка ПВХ медицинская. Размеры: внутр диаметр: 3 мм, толщина стенки 1 мм, Длина 20 м. 
	штука
	20
	

	939800
	2
	8
	Зонд ЗТДСУ
	Зонды силиконовые одноканальные для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗТДСУ с наконечником в виде оливы 
	штука
	20
	

	939800
	2
	9
	Пленка для лазерных мультиформатных камер Kodak DVB 35*43 125л
	Пленка для лазерных камер KODAK DVB Film представляет собой инфракрасную пленку высокого разрешения, обработка которой возможна только в «сухом процессе».
Лазерная пленка KODAK DVB выпускается в герметичных светозащищенных кассетах, которые не требуют предварительной зарядки в темном помещении. На кассетах нанесен специальный штрих-код, позволяющий автоматически распознать тип пленки и срок ее годности и произвести автоматическую калибровку камеры Формат:35х43см Упаковка: 125 листов.  
	упаковка
	8
	

	9398
	2
	10
	Проявитель Agfa G 139 ( 1 канистра на 20 л.) для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах
	Проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах роликового типа (для проявления листовых и рулонных пленок) в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.) режимах проявки. Химический состав проявителя позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии. Обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения. Выпускается в виде концентрированного раствора. Не содержит в своем составе бор и ЭДТА, являяющиеся токсичными веществами.                                                                                            Концентрат предназначен для приготовления 20 литров рабочего раствора. 
	упаковка
	3
	

	939800
	2
	11
	Фиксаж  Agfa G 334 ( 1 канистра на 20 л.) для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах
	Фиксаж для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах роликового типа (для проявления листовых и рулонных пленок) в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.) режимах проявки. Не содержит в своем составе бор и ЭДТА, являяющиеся токсичными веществами. Концентрат предназначен для приготовления 20 литров  рабочего раствора.
	упаковка
	3
	

	939800
	2
	12
	Проявитель Проявитель Agfa G 150 (1кан. на 30 литров) для ручной обработки рентгеновской пленки
	Концентрированный раствор проявителя для обработки рентгеновской пленки ручным способом. Концентрированный раствор для приготовления 30 литров рабочего раствора.  Содержит в своем составе восстановительный раствор. 
	упаковка
	3
	

	939800
	2
	13
	Фиксаж Agfa G 354 (1кан. на 25 литров)  для ручной обработки рентгеновской пленки
	Концентрированный раствор фиксажа для обработки рентгеновской пленки ручным способом. Концентрированный раствор для приготовления 25  литров рабочего раствора. С.Содержат в своем составе восстановительный раствор.  
	упаковка
	3
	

	939800
	2
	14
	Рентгеновская пленка для маммографии Agfa MAMORAY HDR-C18*24 см №100
	Зеленочувствительная (ортохроматическая) маммографическая пленка. Комбинированная технология полива. В основу полива вошли оригинальные технологии: создание двойного светочувствительного слоя и принудительная ориентация молекул солей серебра. Эмульсия Mamoray HDR состоит из двух слоев, причем верхний обладает большей скоростью. Каждый из слоев содержит равнораспределенные кристаллы галогенидов серебра близких размеров. Подобная структура светочувствительного слоя, благодаря плотной укладке кристаллов гарантирует малую зернистость и низкий уровень шумов. Широкий динамический диапазон: четкое отображение участков различной оптической плотности Mamoray HDR значительно улучшает восприимчивость изображения тканей, сильно отличающихся по плотности, сохраняя при этом высокий уровень контраста. Верхний эмульсионный слой создает высоконтрастное изображение участков паренхимы, обеспечивая четкую видимость микрокальцинатов. Нижний - снижает контраст в области подкожной жировой клетчатки, отображает кожную линию и выделяет Куперовские связки без введения дополнительной фокусировки.

Этот слой также создает высокую плотность поля, прилегающего к кожной линии, обеспечивая наилучшие воможности выявляемости деталей в структуре изображения. Mamoray HDR имеет тонкий поликристаллический светочувствительный слой высокой плотности, вследствие чего выделение серебра происходит за короткий промежуток времени. Оптимальным является стандартный процесс проявления (90 с). Сенситометрические параметры пленки не нарушаются при колебаниях в режимах обработки. Синий оттенок подложки снижает утомляемость глаз и способствует более детальной диагностике. Формат: 18х24 см. Упаковка 100 листов. 
	упаковка
	35
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	939800
	2
	15
	Рулоны для стерил. "ПИК-ПАК" плоские 7,5см/200м
	Рулоны для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 7,5см/200м Плоские рулоны изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Рулоны имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Рулон должен выдерживатьстерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 7,5 см, длина рулона 200 м. Упаковка: Рулон упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	1
	

	939800
	2
	16
	Рулоны для стерил. "ПИК-ПАК" плоские 20см/200м
	Рулоны для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 20см/200м Плоские рулоны изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Рулоны имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Рулон должен выдерживатьстерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 20 см, длина рулона 200 м. Упаковка: Рулон упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	4
	

	939800
	2
	17
	Рулоны для стерил. "ПИК-ПАК" плоские 15см/200м
	Рулоны для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 15см/200м Плоские рулоны изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Рулоны имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Рулон должен выдерживатьстерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 15 см, длина рулона 200 м. Упаковка: Рулон упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	1
	

	939800
	2
	18
	Рулоны для стерил. "ПИК-ПАК" плоские 12см/200м
	Рулоны для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 12см/200м Плоские рулоны изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Рулоны имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Рулон должен выдерживатьстерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 12 см, длина рулона 200 м. Упаковка: Рулон упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	2
	

	939800
	2
	19
	Рулоны для стерил. "ПИК-ПАК" плоские 10см/200м
	Рулоны для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 10см/200м Плоские рулоны изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Рулоны имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Рулон должен выдерживатьстерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 10 см, длина рулона 200 м. Упаковка: Рулон упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	3
	

	939800
	2
	20
	Рулоны для стерил. "ПИК-ПАК" плоские 35см/200м
	Рулоны для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 35см/200м Плоские рулоны изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Рулоны имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Рулон должен выдерживатьстерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 35 см, длина рулона 200 м. Упаковка: Рулон упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	3
	

	939800
	2
	21
	Рулоны для стерил. "ПИК-ПАК" плоские 25см/200м
	Рулоны для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 25см/200м Плоские рулоны изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Рулоны имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Рулон должен выдерживатьстерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 25 см, длина рулона 200 м. Упаковка: Рулон упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	2
	

	939800
	2
	22
	Пакеты для стерилизации 210*400 мм плоский
	Пакет для стерилизации "ПИК-ПАК" плоские 210*400 мм Плоские пакеты изготовлены из комбинации полиэстера и полипропилена, и специальной медицинской крепированной бумаги белого цвета на которой специальными чернилами нанесены индикаторы паровой и газовой (2 типа: оксид этилена и формальдегид) стерилизации.Плотность бумаги  не менее 70 г/м2  Пакеты имеют дополнительные боковые термошвы шириной не менее 12 мм. Однократного применения.  Пакет  должен выдерживать стерилизационную обработку и достижение требуемых условий стерилизации при: паровой и газовой стерилизации во всех типах автоклавов и газовых стерилизаторах, с различными режимами обработки, включая автоматический. Размер: ширина 210 мм, длина 400 мм. Упаковка: Пакет упакован в термоусадочную пленку. Групповая упаковка - в картонных коробках. 
	штука
	1000
	

	939800
	2
	23
	Фиксаж ТРМ-103 Ф
	Сухой концетрат для приготовления 15 литров рабочего раствора фиксажа. 
	упаковка
	5
	

	939800
	2
	24
	Проявитель ТРМ-103 П
	Сухой концетрат для приготовления 15 литров рабочего раствора проявителя. 
	упаковка
	5
	

	939800
	2
	25
	Трубка соединительная Y-образная
	Трубка соединительная Y-образная ТС-U-6
	штука
	40
	

	931650
	2
	26
	Азопирам-СК
	Набор реагентов для определения качества предстерилизационной очистки
	упаковка
	4
	

	939800
	2
	27
	Термоиндикатор ТВИ-132
	Термовременной индикатор паровой стерилизации  с клеевым слоем. Упаковка 500 штук. 
	упаковка
	100
	

	939800
	2
	28
	Термоиндикатор ТВИ-121
	Термовременной индикатор паровой стерилизации  с клеевым слоем. Упаковка 500 штук. 
	упаковка
	50
	

	943200
	2
	29
	Игла для режущей  биопсии мягких тканей SBL 16G х 25 см Е (эхогенная)
	Игла для режущей биопсии мягких тканей, гильотинного типа, для автоматических систем, эхогенная.                                                                                                                                                                Специальная игла гильотинного типа, предназначенная для режущей биопсии всех типов мягких тканей (печень, почки, щитовидная, поджелудочная, предстательная, молочная железы и др.) Конструктивные особенности:         - Выполненна из эхогенной стали, что позволяет визуализировать иглу под УЗИ по всей длине, -Данная модель иглы подходит для большинства из распространенных на рынке автоматических биопсийных систем (пистолетов): MBD-23, Pro-Mag 2.2, US Biopsy, Cardinal. Сверхострые концы иглы  и мандрена с лазерной заточкой обеспечивают быстрое и атравматичное погружение в ткани. Глубина среза 22 мм. -имеет УЗИ-контрастную сантиметровую маркировку по всей длине. 
	штука
	50
	

	943200
	2
	30
	Игла для режущей  биопсии мягких тканей SBL 18G х 20 см Е (эхогенная)
	Игла для режущей биопсии мягких тканей, гильотинного типа, для автоматических систем, эхогенная.                                                                                                                                                                Специальная игла гильотинного типа, предназначенная для режущей биопсии всех типов мягких тканей (печень, почки, щитовидная, поджелудочная, предстательная, молочная железы и др.) Конструктивные особенности:         - Выполненна из эхогенной стали, что позволяет визуализировать иглу под УЗИ по всей длине, -Данная модель иглы подходит для большинства из распространенных на рынке автоматических биопсийных систем (пистолетов): MBD-23, Pro-Mag 2.2, US Biopsy, Cardinal. Сверхострые концы иглы  и мандрена с лазерной заточкой обеспечивают быстрое и атравматичное погружение в ткани. Глубина среза 22 мм. -имеет УЗИ-контрастную сантиметровую маркировку по всей длине. 
	штука
	30
	

	943200
	2
	31
	Игла для аспирации костного мозга (стернальной пункции) ABL
	Биопсийная игла ABL 16/30 для аспирации (стернальной пункции) костного мозга из грудинной и крестцовой костей. У детей-для миелоаспирации из трубчатых костей нижних конечностейб ABL Размер иглы: 16G (диаметр), 30мм (длина). Стерилизация гамма-излучением исключает аллергические реакции. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Конструктивные особености: имеется коннектор Луер-Лок для присоединения шприца любого объема. Имеется мандрен с быстрой фиксацией в корпусе иглы. Глубина проникновения контролируется с помощью специального механизма с замком-фиксатором и миллиметровой шкалой. 
	штука
	20
	

	943600
	2
	32
	Устройство Ившина В.Г.  для чрескожного дренирования полостных образований под ультразвуковым и рентгенотелевизионным контролем
	УДПО-1, пункционное устройство дренирования полостных образований с ультразвуковыми метками для катетеров 12 СН под проводник 0,038 дюйма (нерж. сталь). 
	штука
	2
	

	943600
	2
	33
	Катетер для УДПО-1
	Катетер 12 СН изогнутый мягкий из полиуретана рентгеноконтрастного с фиксирующей нитью (для УДПО-1)
	штука
	7
	

	943600
	2
	34
	Катетер для УДПО-1
	Катетер 12 СН прямой с регулируемым фиксатором из полиэтилена рентгеноконтрастного (для УДПО-1)
	штука
	6
	

	944300
	2
	35
	Проводник
	Прямой проводник с фиксированным сердечником 120 см (нерж. сталь) 0,038 дюйма (для УДПО-1)
	штука
	7
	

	943200
	2
	36
	Игла пункционная 0,8х38 мм для биопсии щитовидной железы
	Игла пункционная 0,8х38 мм для биопсии щитовидной железы с канюлей "Луер" и перфорацией на рабочем конце треугольной формы длиной 2 мм и глубиной 0,4 мм Стерильная однократного применения.
	штука
	100
	

	
	3
	
	Поставка хирургического шовного материала
	
	
	
	955 000,00

	939800
	3
	1
	Нить стерильная хирургическая
	Нить стерильная хирургическая на основе полигликоидной кислоты с покрытием из стеарата кальция со сроком рассывания 56 дней №3 (2/0), 75см, игла 25мм. В упаковке 25 нитей. Наличие на упаковке маркировки СЕ.
	упаковка
	25
	

	939800
	3
	2
	Нить стерильная хирургическая
	Нить стерильная хирургическая на основе полигликоидной кислоты с покрытием из стеарата кальция со сроком рассывания 56 дней №2 (3/0), 75см, игла 25мм. В упаковке 25 нитей. Наличие на упаковке маркировки СЕ.
	упаковка
	25
	

	939800
	3
	3
	Нить стерильная хирургическая
	Нить стерильная хирургическая на основе полигликоидной кислоты с покрытием из стеарата кальция со сроком рассывания 56 дней №1,5 (4/0), 75см, игла 20мм.  В упаковке 25 нитей. Наличие на упаковке маркировки СЕ.
	упаковка
	20
	

	939800
	3
	4
	Нить стерильная хирургическая
	Нить стерильная хирургическая на основе полигликоидной кислоты с покрытием из стеарата кальция со сроком рассывания 56 дней №4 (1), 75см, игла 25мм.В упаковке 20 нитей. Наличие на упаковке маркировки СЕ.
	упаковка
	36
	

	939800
	3
	5
	Нить стерильная хирургическая
	Нить стерильная хирургическая на основе полигликоидной кислоты с покрытием из стеарата кальция со сроком рассывания 56 дней USP (0) длина 75см с колющей  иглой 35мм. В упаковке 25 нитей. Наличие на упаковке маркировки СЕ.
	упаковка
	15
	

	939300
	3
	6
	Нить хирургическая
	Нить хирургическая из натуралного коллагена USP (3), длина нити 150см. Состав-Натуральный коллаген из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя кишечника рогатого скота.
Цвет- желтый .Полное рассасывание через 60-90 дней

	штука
	400
	

	939300
	3
	7
	Нить хирургическая
	Нить хирургическая из натуралного коллагена USP (2), длина нити 150см. Состав-Натуральный коллаген из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя кишечника рогатого скота.
Цвет- желтый .Полное рассасывание через 60-90 дней

	штука
	400
	

	939300
	3
	8
	Мононить нерассасывающаяся
	Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропелена, синтетического линейного полиолефина М1,5 (4/0), голубая, 90см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 16мм с насечками для надежной фиксации в иглодержателе. В упаковке 12 нитей.
	упаковка
	15
	

	939300
	3
	9
	Мононить нерассасывающаяся
	Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропелена, синтетического линейного полиолефина М2 (3/0), голубая, 90см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 16мм с насечками для надежной фиксации в иглодержателе. В упаковке 12 нитей.
	упаковка
	10
	

	939300
	3
	10
	Мононить нерассасывающаяся
	Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропелена, синтетического линейного полиолефина М0 (3/5), голубая,  игла колющая режущая 35мм, длина нити 1м. В упаковке 12 нитей.
	упаковка
	5
	

	939300
	3
	11
	Мононить нерассасывающаяся
	Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропелена, синтетического линейного полиолефина М1 (4), голубая,  игла колющая троакар массивная 30мм, длина нити 1м. В упаковке 12 нитей.
	упаковка
	5
	

	939300
	3
	12
	Мононить рассасывающаяся
	Монофиламентный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный  материал,изготовленный из сополимера гликозида и эпсилонкапролактона с антибактериальным покрытием на основе триклозана (или аналога) 90см М3,5 (0), игла колющая  40мм с насечками для надежной фиксации в иглодержателе. В упаковке 36 нитей.
	упаковка
	18
	

	939800
	3
	13
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал  4/0 ,  длина 75см, игла колющая Основа-химическая  модификация полиамидного волокна с последующим нанесением  антибактериального покрытия (6% хлоргексидин биглюконата).Неокрашенный.
Срок рассасывания-40% через 30 дней.Полная абсорбция –180-210 дней В.кор.25нитей
	упаковка
	13
	

	939800
	3
	14
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал  4/0 ,  длина 150см,  Основа-химическая  модификация полиамидного волокна с последующим нанесением  антибактериального покрытия (6% хлоргексидин биглюконата).Неокрашенный.
Срок рассасывания-40% через 30 дней.Полная абсорбция –180-210 дней В.кор.25нитей
	упаковка
	10
	

	939800
	3
	15
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал  3/0 ,  длина 75см, игла колющая Основа-химическая  модификация полиамидного волокна с последующим нанесением  антибактериального покрытия (6% хлоргексидин биглюконата).Неокрашенный.
Срок рассасывания-40% через 30 дней.Полная абсорбция –180-210 дней В.кор.25нитей
	упаковка
	13
	

	939800
	3
	16
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал  3/0 ,  длина 150см,  Основа-химическая  модификация полиамидного волокна с последующим нанесением  антибактериального покрытия (6% хлоргексидин биглюконата).Неокрашенный.
Срок рассасывания-40% через 30 дней.Полная абсорбция –180-210 дней В.кор.25нитей
	упаковка
	13
	

	939800
	3
	17
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал  2/0 ,  длина 150см,  Основа-химическая  модификация полиамидного волокна с последующим нанесением  антибактериального покрытия (6% хлоргексидин биглюконата).Неокрашенный.
Срок рассасывания-40% через 30 дней.Полная абсорбция –180-210 дней В.кор.25нитей
	упаковка
	13
	

	939800
	3
	18
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал  2/0 ,  длина 75см, игла колющая Основа-химическая  модификация полиамидного волокна с последующим нанесением  антибактериального покрытия (6% хлоргексидин биглюконата).Неокрашенный.
Срок рассасывания-40% через 30 дней.Полная абсорбция –180-210 дней В.кор.25нитей
	упаковка
	13
	

	939800
	3
	19
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал
	Мультифиламентный  синтетический абсорбируемый крученый материал  1 (5),  длина 75см, игла колющая Основа-химическая  модификация полиамидного волокна с последующим нанесением  антибактериального покрытия (6% хлоргексидин биглюконата).Неокрашенный.
Срок рассасывания-40% через 30 дней.Полная абсорбция –180-210 дней В.кор.25нитей
	упаковка
	8
	

	939800
	3
	20
	Нить полиэфирная нестерильная
	Плетенная полиэфирная нить белого цвета USP 6(9). Нерассасывающийся материал. Нестериальная
	метр
	8000
	

	939800
	3
	21
	Нить полиэфирная нестерильная
	Плетенная полиэфирная нить белого цвета USP 5(8). Нерассасывающийся материал. Нестериальная
	метр
	8000
	

	939800
	3
	22
	Нить полиэфирная нестерильная
	Плетенная полиэфирная нить белого цвета USP 3(7). Нерассасывающийся материал. Нестериальная
	метр
	2000
	

	939800
	3
	23
	Нить полиэфирная нестерильная
	Плетенная полиэфирная нить белого цвета USP 2/0(3). Нерассасывающийся материал. Нестериальная
	метр
	500
	

	939800
	3
	24
	Нить рассывающаяся
	Нить рассасывающаяся плетеная на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая М2 (3/0) 70см игла колюще-режущая, 1/2 окружности, 22мм. В упаковке 36 нитей.
	упаковка
	2
	

	939800
	3
	25
	Нить рассывающаяся
	Нить рассасывающаяся плетеная на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, неокрашенная М1 (5/0) 75см игла колюще-режущая, 3/8 окружности, 17мм. В упаковке 12 нитей.
	упаковка
	2
	

	939300
	3
	26
	Мононить синтетическая
	Мононить синтетическая из полидиоксанола с длительным сроком рассасывания, фиолетовая 1(4) длина 150см - петля, игла колющая 1/2 окружности, 40мм. В упаковке 24нити.
	упаковка
	2
	

	939300
	3
	27
	Мононить синтетическая
	Монофиламентный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал,изготовленный из сополимера гликозида и эпсилокапролактона с антибактериальным покрытием на основе триклозана (или аналога) со сроком рассасывания 90дней,2/0(3),длина нити 70см,игла колющая 26мм,В упаковке 36 нитей
	упаковка
	3
	

	939300
	3
	28
	Мононить синтетическая
	Монофиламентный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал,изготовленный из сополимера гликозида и эпсилокапролактона с антибактериальным покрытием на основе триклозана (или аналога) со сроком рассасывания 90дней,3/0(2),длина нити 70см,игла колющая 26мм,В упаковке 36 нитей
	упаковка
	7
	

	939300
	3
	29
	Мононить синтетическая
	Монофиламентный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал,изготовленный из сополимера гликозида и эпсилокапролактона с антибактериальным покрытием на основе триклозана (или аналога)со сроком рассасывания 90дней,4/0(1,5),длина нити 70см,игла колющая 17мм,В упаковке 12 нитей
	упаковка
	18
	

	939800
	3
	30
	Игла хирургическая
	Игла хирургическая 4В1 1,1х30
	штука
	50
	

	939800
	3
	31
	Игла хирургическая
	Игла хирургическая 4А1 0,7х25
	штука
	50
	

	939800
	3
	32
	Игла хирургическая
	Игла хирургическая 4В1 0,9х22
	штука
	50
	

	939800
	3
	33
	Игла хирургическая
	Игла хирургическая 4А1 0,6х30
	штука
	50
	

	
	4
	
	Поставка перевязочного материала


	
	
	
	375 000,00

	939300
	4
	1
	Лейкопластырь
	Лейкопластырь 2х500 фиксирующий гипоаллергенный на тканевой основе
	штука
	1800
	

	939300
	4
	2
	Лейкопластырь
	Лейкопластырь 3х500 фиксирующий гипоаллергенный на тканевой основе
	штука
	2000
	

	815800
	4
	3
	Бинт нестерильный
	Бинт марлевый нестерильный 7мх14см из марли плотностью 36гр/квм.м. Вес одного бинта не менее 35гр. ГОСТ 1172-93 
	штука
	16000
	

	819500
	4
	4
	Вата медицинская хирургическая
	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная, произведена из 100% хлопка высшего качества, класса Премиуи. Предназначена для использования в косметических и медицинских целях. Отбелена без хлора, расфасована по 250гр. ГОСТ 5556-81. 
	упаковка
	520
	

	939300
	4
	5
	Отрезы марлевые медицинские нестерильные
	Отрезы марлевые медицинские нестерильные, ширина 90см, длина 10м. ГОСТ 16427-93. Состав: хлопок 100%. Плотность 36. 
	отрез
	460
	

	939300
	4
	6
	Марля медицинская
	Марля медицинская перевязочная, плотность плетения 17 нитей, 100% хлопок. Ширина 90см, длина 100м.
	отрез
	50
	

	939300
	4
	7
	Марля медицинская
	Марля медицинская перевязочная, плотность плетения 13 нитей, 100% хлопок. Ширина 90см, длина 100м.
	отрез
	40
	

	939300
	4
	8
	Марля медицинская
	Марля плотностью 36гр./кв.м. в рулоне 1000п/м. Вес одного рулона не менее 32 кг. ГОСТ 9412-93 
	метр
	10000
	

	
	5
	
	Поставка энтерального питания
	
	
	
	78 350,00

	939800
	5
	1
	Нутрикомп Стандарт ликвид
	500 мл, в бутылке темного стекла, (1кКал/мл) 12 бут/упак
	бутылка
	200
	

	939800
	5
	2
	Нутрикомп  Файбер ликвид
	500 мл, в бутылке темного стекла, (1кКал/мл) 12 бут/упак
	бутылка
	150
	

	
	6
	
	Поставка медикаментов и медицинского расходного материала (для отделения переливания крови)
	
	
	
	218 000,00

	937200
	6
	1
	Дексаметазон
	4мг/мл 1 мл амп 25
	упаковка
	8
	

	932400
	6
	2
	Кофеин бензоат натрия
	200мг/мл 1мл амп 10
	упаковка
	10
	

	932100
	6
	3
	Кордиамин
	250мг/мл 2мл №10 амп
	упаковка
	20
	

	936800
	6
	4
	Эуфиллин
	24мг/мл 10мл амп 10
	упаковка
	1
	

	932400
	6
	5
	Натрия хлорид
	0,9% 10мл амп 10
	упаковка
	1
	

	932400
	6
	6
	Глюкоза
	400мг/мл 10мл амп 10
	упаковка
	2
	

	936800
	6
	7
	Глюкоза
	50мг/мл 400мл фл кровезамен.
	флакон
	10
	

	932400
	6
	8
	Натрия хлорид
	0,9% 250,0 полиэтил.фл.
	флакон
	2000
	

	931800
	6
	9
	Перекись водорода
	3% 40мл фл
	флакон
	24
	

	931800
	6
	10
	Аммиак
	10% 40,0 фл
	флакон
	12
	

	251460
	6
	11
	Перчатки смотровые     Perry X-am                                 пр-во Ansell S.A.
	Перчатки латексные, нестерильные, опудренные. Для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Размер Medium
	пара
	200
	

	251460
	6
	12
	Перчатки смотровые       Dermagrip High Risk                пр-во WRP
	Перчатки латексные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290мм, толщина (средний палец) не менее 0,38мм нестерильные, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред; повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв). Размер Medium.
	пара
	200
	

	251460
	6
	13
	Перчатки смотровые       Dermagrip Exam PF                пр-во WRP
	Перчатки латексные, текстурированные, неопудренные. Двойная хлоринация. Для длительных диагностических процедур. Улучшенный захват инструментов. Размер Medium.
	пара
	300
	

	939200
	6
	14
	Альдокс 1л
	Альдокс 1л
	флакон
	15
	

	939200
	6
	15
	Лизафин 1л
	Лизафин 1л
	флакон
	24
	

	939200
	6
	16
	Теко-С 1л
	Теко-С 1л
	флакон
	9
	

	939217
	6
	17
	Хлорная известь, массовая доля активного хлора не менее 22%, в упаковке 1,5кг.
	Хлорная известь, массовая доля активного хлора не менее 22%, в упаковке 1,5кг.
	килограмм
	39
	

	939200
	6
	18
	Люмакс-Профи 1л
	Люмакс-Профи 1л
	флакон
	9
	

	939200
	6
	19
	Устройство ПК 22-02
	Устройство полимерное для переливания крови и компонентов крови из контейнеров полимерных, однократного применения, стерильное ПК 22-02 с полимерной иглой
	штука
	4000
	

	943230
	6
	20
	Скарификатор-копье стерильный
	Скарификатор-копье стерильное
	штука
	2000
	

	939800
	6
	21
	Шприц 2 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 23G. № 100шт.
	Шприц 2 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 23G. В упаковке 100шт.
	упаковка
	1
	

	939800
	6
	22
	Шприц 5 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 22G. № 100шт.
	Шприц 5 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 22G. В упаковке 100шт.
	упаковка
	1
	

	939800
	6
	23
	Шприц 10 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 21G. № 100шт.
	Шприц 10 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 21G. В упаковке 100шт.
	упаковка
	1
	

	939800
	6
	24
	Шприц 20 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 21G. № 100шт
	Шприц 20 мл Инжект  инъекционный однократного применения   стерильный двухкомп.Люэр, игла 21G. В упаковке 100шт.
	упаковка
	1
	

	939800
	6
	25
	Пакет ПО 01 "КМ-проект" (белый 0,7х0,8) класс А №100
	Пакет полиэтиленовый с замками-стяжками и ярлыками, белого цвета, одноразовый, для сбора и хранения неопасных медицинских отходов класса А, с сертификатом соответствия, соответствует СанПин 2.1.7.728-99.Размер 700х800мм. Пакеты должны выдерживать нагрузку не менее 15кг. В упаковке 100штук.
	упаковка
	6
	

	939800
	6
	26
	Пакет ПО 01 "КМ-проект" (желтый 0,7х0,8) класс Б
	Пакет полиэтиленовый с замками-стяжками и ярлыками, желтого цвета, одноразовый, для сбора и хранения опасных медицинских отходов класса Б, с сертификатом соответствия, соответствует СанПин 2.1.7.728-99.Размер 700х800мм. Пакеты должны выдерживать нагрузку не менее 15кг. В упаковке 100штук.
	упаковка
	8
	

	939800
	6
	27
	Емкость -контейнер ЕК-01-"КМ-Проект" 0,5л (д/сбора острого инстр.,одноразовый,красно-желтый)
	Контейнер для сбора инструментария.0,5л
	штука
	300
	

	939800
	6
	28
	Емкость -контейнер ЕК-02-"КМ-Проект" 6л (д/сбора орган.отходов кл.Б)
	Контейнер для сбора инструментария.6л
	штука
	300
	

	881100
	6
	29
	Бахилы низкие текстурированные п/эт. на резинке
	Бахилы низкие текстурированные п/эт. на резинке
	пара
	2000
	

	939800
	6
	30
	Шапочка-берет хирург."Шарлотта" плотность 25 н/стерильный
	Шапочка-берет хирург."Шарлотта" плотность 25 н/стерильный
	штука
	50
	

	546300
	6
	31
	Полотенца бумажные ZZ 2-х слойные №200
	Полотенца бумажные ZZ 2-х слойные №200
	упаковка
	20
	

	939800
	6
	32
	Маска медицинская хирургическая 3-х слойная
	медицинская хирургическая 3-х слойная
	штука
	50
	

	939300
	6
	33
	Лейкопластырь
	Лейкопластырь 3х500 фиксирующий гипоаллергенный на тканевой основе
	штука
	10
	

	815800
	6
	34
	Бинт нестерильный
	Бинт марлевый нестерильный 7мх14см из марли плотностью 36гр/квм.м. Вес одного бинта не менее 35гр. ГОСТ 1172-93
	штука
	1500
	

	819500
	6
	35
	Вата медицинская хирургическая
	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная, произведена из 100% хлопка высшего качества, класса Премиуи. Предназначена для использования в косметических и медицинских целях. Отбелена без хлора, расфасована по 250гр. ГОСТ 5556-81. 
	упаковка
	60
	

	939300
	6
	36
	Отрезы марлевые медицинские нестерильные
	Отрезы марлевые медицинские нестерильные, ширина 90см, длина 10м. ГОСТ 16427-93. Состав: хлопок 100%. Плотность 36.
	отрез
	9
	

	
	7
	
	Поставка медицинского расходного материала
	
	
	
	991 000,00

	944470
	7
	1
	Набор одноразовых систем REF-994 CFE для получения тромбоцитов с консервирующим раствором ACD-A 500, 0 мл  REF-426 С к аппарату MCS+ 
	Набор одноразовых систем REF-994 CFE для получения тромбоцитов с консервирующим раствором ACD-A 500, 0 мл  REF-426 С к аппарату MCS+
	набор
	24
	

	939800
	7
	2
	Мешок одноразовый для забора крови 
	сдвоенный, CPDA-1 450 x 300 мл
	штука
	1020
	

	939890
	7
	3
	Устройство -лейкофильтр однократного применения для удаления лейкоцитов из донорской крови и других эритроцитных сред УЛЛ-01
	Устройство -лейкофильтр однократного применения для удаления лейкоцитов из донорской крови и других эритроцитных сред УЛЛ-01
	штука
	640
	

	939800
	7
	4
	Фильтр медицинский 
	лейкоцитарный для эритроцитов и плазмы, PALL, leucotrap WB
	штука
	12
	

	939814
	7
	5
	Комплект устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной  крови однократного применения стерильный «Лейкосеп»
	Комплект устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной  крови однократного применения стерильный «Лейкосеп»
	штука
	240
	

	939000
	7
	6
	Пробирки с активатором свертывания, 10,0 мл
	одноразовые
	Штука 
	5000
	

	
	8
	
	Поставка экстемпоральных лекарственных форм
	
	
	
	835 650,00

	931844
	8
	1
	Магния сульфат
	р-р 33% 400мл, фл.№ 1
	флакон
	120
	

	932730
	8
	2
	Йодопирон
	75,0 вода очищенная 400мл, фл №1
	флакон
	240
	

	932312
	8
	3
	Новокаин
	р-р 2% 400мл, фл №1
	флакон
	90
	

	931875
	8
	4
	Калия перманганат
	р-р 0,05% 10мл, фл №1
	флакон
	910
	

	931875
	8
	5
	Калия перманганат
	р-р 5% 100мл, фл №1
	флакон
	280
	

	933611
	8
	6
	Хлоргексидин спиртовой
	спирт эт.70%-97,5мл, р-р Хлоргексидина 20%-2,5мл, фл №1
	флакон
	1224
	

	936911
	8
	7
	Вазелиновое масло
	стерильно 50мл,фл.№1
	флакон
	250
	

	933611
	8
	8
	Хлоргексидин
	стерильно р-р 0,05% 400мл,фл.№1
	флакон
	2100
	

	939858
	8
	9
	Вода для инъекций
	стерильно 400мл,фл.№1
	флакон
	1400
	

	939858
	8
	10
	Вода для инъекций
	стерильно 200мл, фл.№1
	флакон
	450
	

	931878
	8
	11
	Калия хлорид
	стерильно 7,5% 50мл, фл №1
	флакон
	1700
	

	931858
	8
	12
	Натрия хлорид
	стерильно 10% 200мл, фл №1
	флакон
	300
	

	931875
	8
	13
	Натрия гидрокарбонат
	стерильно 4% 200мл, фл. №1
	флакон
	150
	

	243110
	8
	14
	Ксероформ
	100г, фл №1
	банка
	6
	

	243110
	8
	15
	Калия перманганат
	р-р 0,1% 200мл, фл №1
	флакон
	250
	

	931822
	8
	16
	Уксусная кислота
	р-р 1%  200мл, фл №1
	флакон
	250
	

	931851
	8
	17
	Уксусная кислота
	р-р 2%  400мл, фл №1
	флакон
	14
	

	932323
	8
	18
	Хлористоводородная кислота
	р-р 1% 10мл, фл №1
	флакон
	250
	

	
	9
	
	Поставка противогрибковых средств
	
	
	
	192 000,00

	933400
	9
	1
	Дифлюкан
	р-р д/инф 200мг 100мл
	флакон
	100
	

	933400
	9
	2
	Микофлюкан
	2мг/мл 100мл фл п/эт
	флакон
	400
	

	
	10
	
	Поставка медикаментов разных групп (I)
	
	
	
	717 000,00

	932200
	10
	1
	Листенон
	20мг/мл 5мл № 5
	упаковка
	230
	

	932800
	10
	2
	реланиум
	5мг/мл 2мл №50
	упаковка
	20
	

	932300
	10
	3
	Платифиллина г\т
	2мг/мл 1мл №10
	упаковка
	300
	

	932500
	10
	4
	Эуфиллин
	24мг/мл 5мл №10
	упаковка
	150
	

	932300
	10
	5
	Новокаин
	0,25% 200 мл
	флакон
	300
	

	933700
	10
	6
	Магния сульфат
	250мг/мл 10мл №10
	упаковка
	400
	

	930000
	10
	7
	изокет
	1 мг/мл 10мл №10
	упаковка
	150
	

	935800
	10
	8
	Биосулин - Р
	100 МЕ/мл  10 мл
	флакон
	150
	

	932300
	10
	9
	пирацетам
	200мг/мл 5мл №10
	упаковка
	30
	

	931800
	10
	10
	Натрия хлорид
	0,9% 10 мл № 10
	упаковка
	300
	

	933200
	10
	11
	Метронидазол
	5мг/мл 100 мл
	флакон
	5000
	

	939800
	10
	12
	Ванкомицин
	1г лиоф. д/приг.р-ра д/инф.
	флакон
	450
	

	932700
	10
	13
	Урографин
	760мг/мл 20 мл амп 10
	упаковка
	25
	

	 
	11
	
	Поставка  медикаментов разных групп  (II)
	 
	 
	 
	297 000,00

	932300
	11
	1
	Метоклопрамид
	5мг/мл 2 мл №10
	упаковка
	600
	

	933400
	11
	2
	маннит
	150мг/мл 200мл
	флакон
	300
	

	932600
	11
	3
	Преднизолон
	15мг/мл 1мл №3
	упаковка
	60
	

	932500
	11
	4
	Фуросемид
	10мг/мл 2мл №10
	упаковка
	300
	

	932500
	11
	5
	Фраксипарин
	9,5тыс.анти-Ха МЕ/мл 0,3мл шприц однораз №10
	упаковка
	120
	

	932500
	11
	6
	гепарин
	5 тыс МЕ/мл 5мл №5
	упаковка
	200
	

	 
	12
	
	Поставка  противоязвенных средств
	 
	 
	 
	598 000,00

	932200
	12
	1
	Квамател
	 20мг фл с лиоф. в компл.с р-лем 5мл №5
	упаковка
	400
	

	933700
	12
	2
	Ультоп 
	40 мг лиоф. д/инф  №1
	флакон
	1500
	

	 
	13
	
	Поставка плазмозаменяющих растворов
	
	
	
	340 000,00

	936500
	13
	1
	Венофундин
	6% 500 мл
	флакон
	250
	

	936500
	13
	2
	Гелофузин
	4% 500 мл
	флакон
	300
	

	935700
	13
	3
	Аминоплазмаль Е
	150мг/мл  500 мл
	флакон
	250
	

















PAGE  
2

